|  | Horizon | Débit moyen annuel [%] | Débit moyen estival (JJAS) [%] | VCN10 estival (JJAS) [%] | Débit moyen hivernal (DJF) [%] | VCN10 hivernal (DJF) [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMIP5/RCP-4.5 EXPLORE2 | 2021-2050 | -6 [-18 ; +15] | -24 [-39 ; +21] | -26 [-54 ; -8] | +14 [+3 ; +29] | +3 [-6 ; +4] |
| CMIP5/RCP-8.5 EXPLORE2 | 2021-2050 | -2 [-16 ; +4] | -27 [-39 ; -6] | -30 [-50 ; -12] | +24 [+7 ; +39] | +5 [-5 ; +11] |
| CMIP5/RCP-4.5 EXPLORE2 | 2041-2070 | -9 [-27 ; +9] | -39 [-51 ; +5] | -38 [-64 ; -27] | +33 [+17 ; +42] | +8 [-4 ; +12] |
| CMIP5/RCP-8.5 EXPLORE2 | 2041-2070 | -12 [-20 ; +11] | -47 [-58 ; -11] | -42 [-69 ; -12] | +51 [+26 ; +93] | +10 [+5 ; +33] |
| CMIP5/RCP-4.5 EXPLORE2 | 2070-2099 | -8 [-17 ; -3] | -42 [-62 ; -21] | -42 [-67 ; -23] | +38 [+10 ; +58] | +12 [-1 ; +28] |
| CMIP5/RCP-8.5 EXPLORE2 | 2070-2099 | -19 [-32 ; +1] | -68 [-78 ; -40] | -63 [-83 ; -34] | +114 [+82 ; +171] | +33 [+18 ; +67] |